如皋市城市综合管理委员会办公室文件

皋城委办发〔2023〕3号

关于如皋市2022年四季度“大物业”考核

及“双随机”检查情况的通报

各镇（区、街道），市各相关部门，各物业服务企业：

根据南通市房管局《关于开展全市物业服务行业“双随机”检查的通知》（通房发〔2017〕127号）、《如皋市物业管理暂行办法》（皋政规〔2010〕2号）、《如皋市住宅老小区安置房居住区实施基本物业服务考核管理办法》（皋政发〔2012〕122号）、《如皋市安置房居住区物业管理暂行办法》（皋政规〔2014〕3号）等文件的精神，2023年1月3日至1月13日，市综合管理委员会办公室从市城管局、如城街道、城北街道、城南街道、市物业服务行业协会抽调人员组成考核组，对全市范围内落实物业管理的商品房小区、如城和城南街道安置房居住区、“三基本”服务老小区进行了考核，考核组通过查阅资料、察看现场、征询意见、满意度测评等方式进行现场打分，结合属地平时考核成绩，以考核组现场打 分占60%，属地平时考核成绩占40%的评分方式得出最终考核结果，考核情况将作为物业企业和项目经理信用得分、补贴奖励发放以及年终评先评优的重要依据，现将考核情况通报如下：

一、基本情况

本次考核主城区101个商品房物业小区、乡镇50个商品房物业小区、如城街道41个“三基本”物业服务老小区、如城和城南街道25个安置房居住区，从检查考核结果看，全市各小区在“文明典范城市”创建期间总体情况良好，卫生保洁和秩序管理落实常态长效，垃圾分类设施基本设置到位，物业公司日常台账资料趋于齐全，物业项目的日常管理水平进一步提升。江中世纪城、金色家园、星雨华府、御锦馨河城、金色如意华庭、滨江花苑等物业服务对其他物业服务项目起到了示范引领作用，武定苑、文定苑等为“三基本”物业服务老小区管理树立了典型，西城花园、绿杨新村东区等安置房居住区的物业管理水平走在全市安置房小区的前列。

- 存在问题

- 虽然各类物业项目服务水平均有所提升，但在本次的检查中发现仍存在以下问题：

- （一）商品房小区

- 在如城街道商品房小区中，金科世界城个别灭火器箱破损未更换，电动自行车乱停放，楼梯间、灯杆上张贴的小广告未及时清理；丰泽怡园五方通话无人接听，绿化带内有漂浮物；文雅苑门岗设置不到位，台账资料不全；金茂国际灭火器巡查记录缺少，部分灭火器失效未更换，五方通话未及时接听，电动自行车乱停放，物业费收支明细公示内容不全；盛世华庭违建巡查不及时；世纪佳园部分草坪缺失，车辆乱停放，电动自行车飞线充电，垃圾桶脏污；郁香郡垃圾房外侧地面脏污，内部道路多处有烟头，个别消火栓未配置消防带，地下室消火栓巡查记录缺失；汇景名豪消防泵房潮湿，配电箱缺少警示标识；都市华庭地面有漂浮垃圾，灭火器巡查记录仅至9月，道路破损未修复；城市广场消火栓未配置巡查卡，配电箱缺少警示标识，门岗未设置灭火器，地下停车场有明显漂浮物；江建名人城绿化带内乱种植蔬菜，绿化带内枯枝多未清理，地面明显裂缝未及时修补，电动自行车乱停放、乱充电，水泵设备无保养痕迹；丹桂园物业服务等级、服务内容未公示，墙面瓷砖剥落未及时修补，绿化带内有明显漂浮垃圾，垃圾桶脏污未及时清洗；荷兰小镇垃圾桶脏污，个别消火栓无消防带，乱晾晒，消防泵房地面有积水，消防设备未及时保养；祥和雅居临时建筑垃圾房缺少标识，电动自行车乱停放，消防器材巡查记录仅至11月，消防泵房未配置除湿机、温度计，消防泵房管理规定、责任人信息未公示；华府御庭电动自行车飞线充电，部分垃圾桶脏污，楼道墙面部分剥落未修复，路边警示杆破损未更换；盛泰名都灭火器未配置巡查卡，消防泵房缺少挡鼠板、警示标识；汇金名邸地下室乱堆放杂物，消防泵房管理规定、责任人信息未公示；银座花园风机房照明无法正常使用，消火栓未及时保养，烟感器异常报警未及时处理；申港豪园内部道路保洁不到位，绿化带内种植蔬菜，杂物乱堆放，消火栓锈蚀，电梯内五方通话无人接听，电动车乱停放；星河湾路面有明显漂浮物，垃圾桶破损未更换；宝利广场消防泵房地面有积水，地下停车场有明显漂浮物；元升朗园绿化缺失未修补，违建未有效管控，物业人员信息公示不全；金色家园火灾报警器设置在手动挡；朗诗金鼎泵房缺人员上岗制度公示；德润天誉装修垃圾临时堆放点建筑垃圾未及时清理，五方通话无人接听；华府名庭二期楼栋内应急指示灯破损；文锦苑灭火器无巡查记录卡，五方通话无人接听，绿化带内漂浮物；凌云新天地绿化带内保洁不到位；月星星悦府灭火器巡查不及时，乱堆放，绿化带内玻璃碎片未及时清理，规章制度未上墙，泵房巡查记录有补记的痕迹；海宁鑫城楼道停放无序，绿化带内漂浮物；金鼎名城楼道内乱停放，保洁不到位，7号楼2单元电梯开门键失效，五方通话无人接听；水绘曦园绿化带内漂浮物，五方通话无人接听；中央景城路面保洁不到位，垃圾桶周边脏乱；一品紫竹园楼道内保洁不到位，私拉乱接，绿化带内脏乱；城建嘉园绿化带内脏乱、存在漂浮垃圾，楼道内杂物乱堆放，灭火器无巡查记录卡，垃圾分类箱子破损严重；丰华丽郡人员上岗制度信息不实，消防室警戒线不清晰；安定花园地下停车场违章搭建，乱堆放；君御豪庭五方通话无人接听，车辆停放无序，2号楼消防栓玻璃破损，楼栋乱堆放，消防泵房角落保洁不到位，绿化带内多枯树枝未清理，物业办公室门口物业收费标准不规范；金汇公寓绿化内乱堆放，五方通话无人接听，楼道内乱停放；江中花园绿化带内乱堆放、脏乱，路面保洁不到位；阳光花苑绿化带内有漂浮物，车位上杂物乱堆放，飞线充电；江中别墅飞线充电；华府名庭路面保洁不到位，垃圾桶周边脏乱，车辆停放无序，五方通话无人接听，消防栓巡查不及时；颐园新村传达室北侧乱堆放；美伦堡绿化带内有漂浮物，建筑垃圾乱堆放，飞线充电，五方通话无人接听；万锦世嘉绿化带灯具破损，绿化带内存在大量枯树枝，楼道内应急指示灯不亮，消防室无值班记录表，无2022年满意度调查档案及各种应急预案；丰乐苑路面保洁不到位，楼道内乱堆放；文盛楼泵房门未锁、里面脏乱；御龙湾电梯内小广告未清理，19号楼消火栓玻璃门破损，消防沙袋乱堆放未定位，16号楼旁变电箱无用电标识；育贤益品飞线冲电，电动车乱停放，物业办公室乱堆放，路面有零星垃圾；丽泽华庭电动车乱停放，消防接口锈蚀，电梯内无乘梯须知；如歌花苑电瓶车乱停放，绿化带中有漂浮垃圾，绿化带中围栏破损；东方花园泵房保洁不到位，泵房无除湿机，泵房灭火器巡检卡过期，楼道内电瓶车乱停放，电梯年检卡过期，飞线充电；育贤新苑服务等级未公示，绿化带中有漂浮垃圾，乱晾晒；金九华府南门岗亭灭火器巡检卡过期，灭火器压力不足，泵房保洁有待加强；育贤花园乱晾晒，绿化带中漂浮垃圾，电瓶车乱停放；江中世纪城绿化带中漂浮垃圾；浅水湾、东景豪庭绿化带中漂浮垃圾，乱种植，乱晾晒；龙游御境乱晾晒，南岗亭部分灭火器过期，巡检卡过期，部分消火栓无消防带和枪头，32号楼一单元内外墙瓷砖脱落；翡翠城客服前台灭火器巡检卡过期，泵房缺少保养，消防电话无人接听，生活垃圾清理不及时，电瓶车乱停放；新都国际西门岗亭灭火器压力不足以到红区，49号楼1单元电梯年检过期，电梯无乘梯须知，五方通话无人接听；瑞景华府灭火器巡检卡过期，地下室充电间无安全管理规定，电梯年检卡到期；绿润名都微型消防站无明细清单，绿化带中漂浮垃圾，电瓶车乱停放，泵房保洁不及时，电梯年检卡过期；学府雅居外墙面大片脱落，泵房保洁、保养不及时；宁荣新城南侧集中充电点无灭火器及安全管理规定，绿化带中有漂浮垃圾，电瓶车乱停放；翠湖苑路面有少量垃圾；颐和樾园消防泵房用电箱无用电标识，充电间无安全管理规定；艺景雅居残疾人通占道无标识，泵房用电箱无用电标识，泵房2号泵异常报警无人处理，底层水箱维护保养不到位；约克小镇服务等级未公示，灭火器巡检卡过期，泵房设备保养不及时，用电箱无用电标识，泵房内各种记录缺失，泵房内无温湿器，泵房无档鼠板；九鼎东方花园飞线冲电，监控室内乱堆放，泵房灭火器巡检卡过期，五方通话无人接听，电梯内无乘电梯须知，充电间无安全管理规定。

- 在城南、城北街道商品房小区中，御锦馨河城楼梯间保洁待加强；中南世纪城公示不全面，消防巡检未更新，车辆秩序待加强；龙湖丽园公示公开缺失，业主档案不全，承接查验不全，挡鼠板不规范，灭火器未巡检，草坪大面积缺失，有枯死树木；龙游湖碧桂园服务标准未公示，挡鼠板设置不符合规范；龙游府档案缺失，档案室不规范，消防巡检记录未更新，五方通话不畅；中南熙悦花园公示不全面，消防巡检未更新，车辆秩序待加强；亿联广场档案管理不到位，承接查验档案不全，五方通话不畅，监控岗无制度上墙；汇智苑绿化有较大面积缺失；悦隽花园维保单位未公示，服务标准未公示，泵房挡鼠板破损；秀水庭绿化未修剪，车辆乱停放，违章搭建严重；鑫品佳园保洁不到位，楼道车辆乱堆放，电梯五方通话不畅；上海嘉苑保洁不到位，绿化缺失，乱晾晒，充电点未设灭火器存在安全隐患；万豪臻品保洁不到位，电动自行车乱停放，乱堆放，电梯五方通话畅通但未能定位准确位置；西欧名邸保洁不到位，绿化带内乱种植，乱堆放，建筑垃圾未及时清理；新悦广场保洁不到位，楼梯间小广告，消防泵房灭火器巡查记录不及时；上海新城一二期绿化带内有漂浮垃圾，绿化缺失，乱堆放，私拉乱接，汽车压占绿化带；蓝湾景天部分绿化缺失，飞线充电，车辆乱停放，消火栓巡查记录不及时，明昊和府部分绿化缺失，乱晾晒，乱堆放；中央公园绿化未修剪，建筑垃圾未及时清理，电动自行车乱停放，楼道乱堆放；沪润星城绿化带内乱堆放，消防登高处车辆乱停放，部分灭火器无巡查记录卡，消防接口缺失，消防泵房未设置除湿机；中交美庐城消防登高处车辆乱停放，部分灭火器巡查记录缺失，电梯五方通话不畅；万林明都城绿化带内有漂浮垃圾，杂物乱堆放，楼道车辆乱停放，乱晾晒；天瑞绿洲建筑垃圾乱堆放，垃圾桶脏污，乱堆放，小广告未及时清理，楼道开关面板缺失；碧桂园绿化未修剪，个别窨井盖破损，路面损坏较重，个别灭火器过期；嘉和雅居保洁不到位，车辆乱停放，防火巡查记录未及时填写，监控室三处视频未有效工作，建筑垃圾临时堆放点设置不规范；水绘绿源电动车乱停放，杂物乱堆放；雍锦园东区消防登高处车辆乱停放，建筑垃圾乱堆放，电焊工焊接地下车库雨棚未佩戴安全帽存在安全隐患，前期物业对小区存在的安全隐患未加强安全主体责任的落实。

在乡镇商品房小区中，凯特港华尔登府邸未进行满意度调查，未进行物业费收支公示，机动车乱停放；东郊花园绿化带内有明显漂浮物，违建未及时巡查管控，部分灭火器失效未更换，水泵房缺少除湿机、温度计，设备保养不到位；金润玺景苑消防泵房缺少挡鼠板、管理规定、责任人公示，配电箱缺少警示标识，游乐场无管理规定，服务等级、服务内容未公示；雉东花苑左岸洋房服务等级未公示，服务内容、管理规定公示不全；东润花苑翠湖湾园消防泵房未保养、部分零部件严重锈蚀，地下室无保洁痕迹，楼栋入户处脏污，消控室无值班人员，部分安全指示灯损坏，门岗未配置灭火器，部分监控无法正常工作，服务标准、服务内容、物业人员信息等均未公示；建成丽园绿化带内漂浮垃圾多，乱种蔬菜，部分消火栓无巡查卡，地下入口处玻璃破损未及时修复，楼道内烟头多，消防泵房无挡鼠板，服务内容、服务等级、相关管理规定缺失；龙栖湾配电箱缺少警示标识，消火栓巡查记录缺失，垃圾桶脏污未及时清洗；金磨华庭楼道内堆放杂物、僵尸车，灭火器未配置巡查卡；尚城花园水泵房堆放杂物，设备未保养，小区内环境保洁差；润泽嘉园物业办公室门口脏乱，五方通话无人接听，电梯内小广告较多；玉兰雅居五方通话无人接听；天顺花苑办公环境待加强，楼梯间墙面粉刷脱离，泵房无温度计，服装仪容，车辆秩序待加强；江风海韵消防未及时巡检，缺少规章管理制度，挡鼠板设置不规范，安全标识设置不够，服装仪容、车辆秩序、楼梯保洁待加强；未来海岸各类公示公开缺失，服装仪容、车辆秩序待加强；锦江御园消防瘫痪，电梯五方通话不畅，年检合格证过期，垃圾桶脏乱，树木枯死较多，毁绿种菜；豪天花苑服务内容标准未公示，小广告较多，消防泵生锈，地面未做防水，挡鼠板不符合规范，温湿计缺失，电梯维保记录缺失；东新花园物业公司、维保公司公示不全，泵房地面未防水，挡鼠板不规范，温湿计未设，儿童乐园无安全警示，服装仪容待加强，车辆秩序待加强；森松花园汽车占用消防通道，五方通话不畅，电梯年检证过期，车辆秩序差；金水苑楼梯、电梯等公共区域保洁不到位；江城国际办事制度公示不全，楼梯间保洁待加强，消防巡检不到位，无水带、枪头，车辆秩序待加强，门窗保洁不到位；百盛园车辆乱停放，地面有明显漂浮物；恒水鑫城制度公示公开缺失，泵房挡鼠板设置不符合规范，养护记录缺失；金水华庭办公环境、服装仪容、车辆秩序、楼梯保洁待加强；华源山水未进行制度公示公开，消防无巡检养护规章制度，应急灯不亮；雅艺花园办事制度、服务内容、服务标准、维保单位、应急处置方案等公示不全，挡鼠板设置不符合规范，服装仪容待加强；学府御园办公环境待加强，服装仪容待加强，公共区域保洁待加强；书香苑电动自行车乱停放；鸿悦华庭消防巡检不到位，地面未做防水处理，挡鼠板设置不规范，物业人员服装不统一，电动车停车秩序待加强；华盛名邸部分绿化缺失，保洁不到位，乱堆放，楼道车辆乱停放；惠蒲新世纪垃圾桶脏污，楼道内乱堆放；惠蒲新世纪东区乱堆放，私拉乱接，电动自行车停放消防登高处；兴蒲华庭保洁不到位，电动车乱停放，杂物乱堆放；九龙湾绿化带内有漂浮垃圾，车辆乱停放；九龙溪畔电动自行车停放消防登高处，充电桩灭火器巡查记录卡缺失；凤凰城路面有垃圾；水景花苑绿化带中有漂浮垃圾；苏沪佳苑乱晾晒，绿化带中有漂浮垃圾，电瓶车乱停放；滨江花苑保洁不到位；益多花园电动自行车乱停放；滨江琦景电动自行车乱停放；濠园小区有明显漂浮垃圾；珺临雅居垃圾桶设置不规范；福桂园充电棚无灭火器；明润华府部分垃圾桶、消火栓破损，保洁不到位；景泰苑（下原车站小区）充电棚无灭火器。

（二）“三基本”物业服务老小区

- 共计检查如城街道、城北街道41个实施“三基本服务”老小区的服务情况，在文明城市创建期间，通过街道社区和物业公司的共同努力，2022年四季度比上季度检查情况大有改变。但部分老小区还是存在着绿化内乱晾晒、乱种植、路面保洁不到位、私拉乱接等现象，如百岁苑地面有小广告，楼道内停放非机动车；文定苑绿化带内乱晾晒，地面有零星漂浮物；武定苑绿化内有垃圾；秀水一、二区墙面有小广告；陆桥苑楼道停非机动车；蒲行苑三四五区地面有漂浮物，三区楼道下停非机动车，二区楼道下乱堆放、非机动车乱停放；绘园三区地面有漂浮物，楼道口乱停非机动车，飞线充电，乱堆放坏家具；秀水三区地面有漂浮物；华夏紫竹园楼道乱停非机动车，楼道内乱堆放，绿化内有漂浮物；紫竹园（长海渔村）飞线充电，楼道下漂浮垃圾较多，绿化内有漂浮物；绘园二区（包括绘园二区、建工综合楼207#、新北商城）建工宿舍飞线充电，下水道多漂浮物，二区垃圾桶旁有垃圾堆放，地面乱堆放，一区地面乱堆放，漂浮垃圾，飞线充电；新北商城绿化内有漂浮物，乱晾晒；百花苑206幢外墙搭建大型防盗窗，影响美观；春晖苑绿化内有少量漂浮物；海宁苑绿化内有漂浮物，乱种植；皋南一、二组团地面有零星漂浮物；幸福新村楼道乱堆放，保洁不到位，绿化内有漂浮物；蒲行一二区地面有漂浮物，楼道乱堆放，绿化缺失；锦绣五、六区地面有漂浮物，楼道下停放非机动车；仙鹤新村地面有漂浮物，楼道乱堆放，绿化内有漂浮物，飞线充电，未做年度满意度调查；蒲行新村9-18#地面漂浮物较多，地面脏污，楼道下停放非机动车；皋南三、四组团地面有漂浮物，绿化内有漂浮物，有个别乱堆放；集贤小区地面有漂浮物；花苑三区绿化内有漂浮物，垃圾桶脏污，垃圾桶旁有垃圾，地面有漂浮物、小广告；皋南五组团地面有漂浮物，楼道停放非机动车，飞线充电，绿化内有漂浮物，垃圾桶旁不洁；颐园一区绿化内有漂浮物，地面有漂浮物；交通工程队宿舍乱种植，路面漂浮物多；靖海花园地面有漂浮物；宏济苑地面脏乱，垃圾房旁脏乱；锦绣三区楼道下停放非机动车；惠隆苑楼道乱堆放，楼道停非机动车，地面有漂浮物；健康花苑路面有漂浮物；海北新村绿化内有漂浮物；健康东村保洁不到位，楼道内乱堆放；西皋新村信报箱上乱晾晒；南景园垃圾房外有暴露垃圾，楼道乱堆放，绿化带内有少量乱种植；健康西村（含散居楼）411幢东侧绿化带内有漂浮物、乱种植，408幢1单元张贴小广告，地面不洁，垃圾桶无盖，垃圾桶旁脏污；皋北新村一至三组团有小广告未及时清理，楼道停非机动车；东皋四组团飞线充电，楼道停非机动车，垃圾桶旁不洁，一组团飞线充电，地面有暴露垃圾，垃圾桶旁不洁，楼道停非机动车，绿化内种植蔬菜；东皋六组团飞线充电，楼道停非机动车，垃圾桶旁不洁，地面有漂浮物。

- 我市安置房居住区卫生环境状况较上季度有所提升，但部分小区仍存在亟需整改的问题，如绿杨新村西区有漂浮垃圾，楼道乱堆放现象严重；绿杨新村东区有漂浮垃圾；和谐家园南区保洁不到位；紫光新村1、2期绿化缺失；城西新村有漂浮垃圾；丰锦苑有燃烧斗香现象；纪庄小区楼道内乱堆放；惠政A区飞线充电；城南小区东区汽车占绿化，巡检不及时；城南小区西区汽车占绿化，飞线充电；城北新村一组团车辆乱停放，乱堆放；滨河佳苑绿化带内有漂浮垃圾，楼道车辆乱停放；邓园新村保洁不到位，绿化未修剪，车辆乱停放；城北西、东、北小区部分绿化缺失，乱堆放，车辆乱停放。

- 整改要求

各物业服务企业要以严把物业管理五项关口为准绳，以深化和完善五项工作机制为抓手，以开展物业小区专项治理为载体，进一步规范物业服务行为，推进小区环境与物业服务整体水平提升。

- 1.强化安全生产管理，切实履行安全生产主体责任。各物业企业务必加强各项安全管理规定的宣传，督促业主履行消防安全义务，认真组织排查服务项目中的安全隐患，及时落实整改。各单位要加大对电动车私拉乱接充电、电动车进电梯危害性的宣传力度，组织物业管理人员集中巡查、清理整顿；加强对电梯的维护保养，按时进行年检，强化电梯困人救援演练；加强对泵房、消防设施的管理养护，常态化进行末端试水；要检查物业管理区域内户外广告设置、巡查楼顶太阳能热水器等，谨防高空坠物；要对影响生命通道畅通的乱堆放、乱停放行为，组织专门力量集中进行清理；要加强消防监控的值班和巡逻，重点保障电动自行车有序停放充电、电梯安全运行、管网线路完好、消防通道畅通、消防设施正常运转，及时掌握管理区域内的安全动态，确保物业管理区域内各项安全。

- 2.加强环境卫生整治，营造舒适生活环境。检查发现多数小区存在不同程度的乱堆放、乱晾晒、乱种植，各物业企业要严格按照物业服务合同的约定提供“质价相符”的服务，重视对保安、保洁的培训，提升物业工作人员素质，增强工作责任心，组织人员对各在管项目内存在的乱堆放、乱晾晒、乱种植等不文明行为进行集中清理，强化保洁工作，做到内部环境无卫生死角，外部环境整洁有序，为业主营造干净整洁的生活环境。

3.规范物业服务行为，完善各类管理台账。检查发现部分小区没有按照相关规定将公共部分收益单独列账，各物业企业要进一步规范物业服务行为，严格按照合同要求和收费等级标准落实物业服务。进一步强化物业从业人员服务意识、责任意识的教育和引导，及时解决业主合理诉求，不断提高业主满意度。物业服务企业应完善各类台账资料，推进小区物业服务内容、服务标准、收费项目、收费标准等相关信息公示公开，充分保障业主的知情权与监督权。对于未按规定公示信息或者公示失实信息的，市物业管理行政主管部门将联合市场监督管理部门开展执法检查。

4.加大违法建设管控力度，严格控制新增违法建设。各物业服务企业务必严格执行装修登记制度，加大对违法建设的巡查力度，做好装修巡查台账，及时指导业主和装修施工单位做好装饰装修垃圾分类袋装工作，巡查中一旦发现违章搭建行为立即制止，并第一时间上报给相关职能部门，配合做好后续的管控工作。对管控措施不力，导致违章搭建扩大造成严重后果的物业服务企业，市物业管理行政主管部门将依法严肃查处。

附件：1.如城街道商品房小区考核得分表

- 2.城北、城南街道商品房小区考核得分表

- 3.乡镇商品房小区考核得分表

4.“三基本”服务老小区考核得分表

5.安置房居住区考核得分表

如皋市城市综合管理委员会办公室

2023年1月28日

附件1

如城街道商品房小区考核得分表

| 序号 | 项目名称 | 物业公司 | 综合得分 | 序号 | 项目名称 | 物业公司 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江中世纪城 | 管家物业 | 93.8 | 37 | 学府雅居 | 守望物业 | 85.2 |
| 2 | 金色家园 | 滨江物业 | 93.2 | 38 | 宁荣新城 | 江园物业 | 85 |
| 3 | 星雨华府 | 雨润物业 | 93.2 | 39 | 金鼎名城 | 星球物业 | 85 |
| 4 | 翠湖苑 | 管家物业 | 93.2 | 40 | 龙游御境 | 佳城物业 | 85 |
| 5 | 朗诗金鼎 | 朗诗物业 | 92.8 | 41 | 城建嘉园 | 皋城物业 | 85 |
| 6 | 瑞景华府 | 保华物业 | 92.6 | 42 | 安定花园 | 星球物业 | 85 |
| 7 | 丰泽怡园 | 正大物业 | 92 | 43 | 浅水湾、东景豪庭 | 管家物业 | 85 |
| 8 | 银座花园 | 保华物业 | 92 | 44 | 一品紫竹园 | 正大物业 | 85 |
| 9 | 文锦苑 | 管家物业 | 91.4 | 45 | 江中花园 | 互成物业 | 85 |
| 10 | 宝利广场 | 星球物业 | 90.8 | 46 | 盛世华庭 | 正大物业 | 84.8 |
| 11 | 翡翠城 | 佳城物业 | 90.8 | 47 | 祥和雅居 | 郁金香物业 | 84.8 |
| 12 | 金科世界城 | 金科物业 | 90.4 | 48 | 月星星悦府 | 威比物业 | 84.6 |
| 13 | 凌云新天地 | 管家物业 | 90.2 | 49 | 育贤新苑 | 正大物业 | 84.4 |
| 14 | 金地城邦 | 星球物业 | 90.2 | 50 | 江中别墅 | 互成物业 | 84.4 |
| 15 | 御龙湾 | 金科物业 | 90.2 | 51 | 新都国际 | 顺航物业 | 84.4 |
| 16 | 绿润名都 | 星球物业 | 90.2 | 52 | 汇金名邸 | 领航物业 | 84.2 |
| 17 | 华府名庭二期 | 星球物业 | 89.8 | 53 | 世纪佳园 | 正大物业 | 84 |
| 18 | 颐和樾园 | 碧桂园物业 | 89.8 | 54 | 君御豪庭 | 星球物业 | 83.4 |
| 19 | 艺景雅居 | 万科物业 | 89.6 | 55 | 华府御庭 | 通皋物业 | 83.4 |
| 20 | 如歌花苑 | 正大物业 | 89.4 | 56 | 星河湾 | 福润物业 | 83.2 |
| 21 | 九鼎东方花园 | 正大物业 | 89.2 | 57 | 元升朗园 | 保华物业 | 82.6 |
| 22 | 郁香郡 | 管家物业 | 89 | 58 | 颐园新村 | 诚实物业 | 82.6 |
| 23 | 城市广场 | 贤宇物业 | 88.8 | 59 | 丰乐苑 | 鑫鹏物业 | 82.4 |
| 24 | 约克小镇 | 环中物业 | 88.4 | 60 | 丰华丽郡 | 亿升物业 | 82.4 |
| 25 | 文雅苑 | 保华物业 | 88.4 | 61 | 丹桂园 | 飞越物业 | 82.2 |
| 26 | 水绘曦园 | 正大物业 | 87.6 | 62 | 阳光花苑 | 瑞豪物业 | 82 |
| 27 | 都市华庭 | 采林物业 | 87.6 | 63 | 文盛楼 | 守望物业 | 81.8 |
| 28 | 金茂国际 | 正大物业 | 87.4 | 64 | 荷兰小镇 | 管家物业 | 81.8 |
| 29 | 海宁鑫城 | 正大物业 | 86.6 | 65 | 汇景名豪 | 星球物业 | 81.2 |
| 30 | 中央景城 | 正大物业 | 86.4 | 66 | 申港豪园 | 恒诺物业 | 81.2 |
| 31 | 东方花园 | 正大物业 | 86.2 | 67 | 华府名庭 | 一鸣物业 | 79 |
| 32 | 育贤益品 | 正大物业 | 86.2 | 68 | 金汇公寓 | 德成物业 | 78 |
| 33 | 金九华府 | 正大物业 | 85.8 | 69 | 美伦堡 | 正大物业 | 76.6 |
| 34 | 丽泽华庭 | 正大物业 | 85.6 | 70 | 万锦世嘉 | 星球物业 | 76.6 |
| 35 | 育贤花园 | 正大物业 | 85.6 | 71 | 盛泰名都 | 守望物业 | 73.6 |
| 36 | 德润天誉 | 管家物业 | 85.2 | 72 | 江建名人城 | 贤宇物业 | 72.8 |

附件2

城北、城南街道商品房小区考核得分表

| 序号 | 属地 | 小区名称 | 物业公司 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城南街道 | 御锦馨河城 | 荣新物业 | 93 |
| 2 | 城北街道 | 中央公园 | 郁金香物业 | 90.96 |
| 3 | 城南街道 | 汇智苑 | 管家物业 | 89.8 |
| 4 | 城北街道 | 上锦花园（新） | 保华物业 | 89.8 |
| 5 | 城北街道 | 万豪臻品 | 福州金三桥物业 | 89.12 |
| 6 | 城南街道 | 悦隽花园 | 新城悦物业 | 88.2 |
| 7 | 城北街道 | 沪润星城 | 保利物业 | 88.2 |
| 8 | 城北街道 | 水绘绿源 | 新邦物业 | 87 |
| 9 | 城北街道 | 鑫品佳园 | 正大物业 | 86.94 |
| 10 | 城北街道 | 万林名都城 | 嘉宝物业 | 85.92 |
| 11 | 城北街道 | 嘉和雅居 | 星球物业 | 85.48 |
| 12 | 城南街道 | 龙游府 | 润泽物业 | 85 |
| 13 | 城北街道 | 新悦广场 | 采林物业 | 84.4 |
| 14 | 城北街道 | 天瑞绿洲 | 星球物业 | 84.38 |
| 15 | 城南街道 | 亿联广场 | 正大物业 | 84.2 |
| 16 | 城北街道 | 碧桂园（城北街道） | 碧桂园物业 | 84.2 |
| 17 | 城南街道 | 龙游湖碧桂园 | 碧桂园物业 | 83.2 |
| 18 | 城北街道 | 明昊和府 | 汇和物业 | 83 |
| 19 | 城北街道 | 如意湾 | 南通和泽物业管理有限公司 | 82.58 |
| 20 | 城北街道 | 上海新城一二期 | 鸿阳物业 | 82.32 |
| 21 | 城北街道 | 中交美庐城 | 保华物业 | 80.4 |
| 22 | 城北街道 | 蓝湾景天 | 蓝湾物业 | 79.8 |
| 23 | 城北街道 | 上海嘉苑 | 正大物业 | 79.44 |
| 24 | 城北街道 | 西欧名邸 | 亨利物业 | 73.6 |
| 25 | 城南街道 | 龙湖丽园 | 深圳特发物业 | 71 |
| 26 | 城北街道 | 秀水庭 | 锦诚物业 | 69.8 |
| 27 | 城北街道 | 雍锦园东区 | 嘉宝物业 | 68.2 |
| 28 | 城南街道 | 中南世纪城 | 中南物业 | 68 |

附件3

乡镇商品房小区考核得分表

| 序号 | 属地 | 小区名称 | 物业公司 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 九华 | 金色如意华庭 | 通博物业 | 92.8 |
| 2 | 江安 | 滨江花苑 | 星球物业 | 90 |
| 3 | 九华 | 美利臻樾馨园 | 润嘉物业 | 90 |
| 4 | 白蒲 | 惠蒲新世纪东区 | 正大物业 | 89.4 |
| 5 | 东陈 | 金润玺景苑 | 美伦堡物业 | 88.8 |
| 6 | 丁堰 | 润泽嘉园 | 泰达物业 | 88.6 |
| 7 | 丁堰 | 玉兰雅居 | 德成物业 | 88.6 |
| 8 | 白蒲 | 九龙湾 | 正大物业 | 88.4 |
| 9 | 长江 | 书香苑 | 管家物业 | 88.4 |
| 10 | 东陈 | 雉东花苑左岸洋房 | 鸿福物业 | 87.8 |
| 11 | 搬经 | 水景花苑 | 吉祥物业 | 87.6 |
| 12 | 白蒲 | 华盛名邸 | 正大物业 | 87.58 |
| 13 | 下原 | 吉祥苑 | 星球物业 | 87.4 |
| 14 | 吴窑 | 凯特港华尔登府邸 | 诚实物业 | 87.4 |
| 15 | 白蒲 | 惠蒲新世纪 | 正大物业 | 87.2 |
| 16 | 长江 | 天顺花苑 | 子木物业 | 87.2 |
| 17 | 江安 | 益多花园 | 滨江物业 | 87 |
| 18 | 九华 | 外滩俪水湾 | 亨利物业 | 87 |
| 19 | 下原 | 景泰苑（下原车站小区） | 星球物业 | 86.8 |
| 20 | 下原 | 御驾花苑3期 | 星球物业 | 86.6 |
| 21 | 长江 | 百盛园 | 春晖物业 | 86.4 |
| 22 | 搬经 | 凤凰城 | 天一物业 | 86 |
| 23 | 江安 | 苏沪佳苑 | 普济物业 | 86 |
| 24 | 九华 | 珺临雅居 | 滕日物业 | 86 |
| 25 | 白蒲 | 九龙溪畔 | 正大物业 | 85.26 |
| 26 | 九华 | 福桂园 | 亨利物业 | 85 |
| 27 | 江安 | 滨江琦景 | 星球物业 | 84.2 |

乡镇商品房小区考核得分表

| 序号 | 属地 | 小区名称 | 物业公司 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 白蒲 | 兴蒲华庭 | 佳宏物业 | 86.2 |
| 29 | 磨头 | 建成丽园 | 乾成物业 | 85.8 |
| 30 | 长江 | 金水苑 | 正大物业 | 84.8 |
| 31 | 磨头 | 龙栖湾 | 凯龙物业 | 84.4 |
| 32 | 长江 | 森松花园 | 宏大物业 | 84.0 |
| 33 | 九华 | 濠园小区 | 弘钜物业 | 83.8 |
| 34 | 东陈 | 东郊花园 | 领航物业 | 83.8 |
| 35 | 长江 | 金水华庭 | 鑫众物业 | 83.4 |
| 36 | 长江 | 雅艺花园 | 中梁物业 | 82.6 |
| 37 | 长江 | 东新花园 | 江园物业 | 82.4 |
| 38 | 长江 | 江城国际 | 宜居物业 | 81.4 |
| 39 | 磨头 | 金磨华庭 | 诚实物业 | 81.4 |
| 40 | 长江 | 学府御园 | 鸿福物业 | 80.0 |
| 41 | 石庄 | 鸿悦华庭 | 华诚物业 | 79.0 |
| 42 | 长江 | 江风海韵 | 宏大物业 | 77.0 |
| 43 | 长江 | 恒水鑫城 | 金科物业 | 77.0 |
| 44 | 长江 | 未来海岸 | 世邦泰和 | 76.0 |
| 45 | 长江 | 豪天花苑 | 江园物业 | 77.8 |
| 46 | 长江 | 华源山水 | 实验置业 | 77.2 |
| 47 | 九华 | 明润华府 | 求实物业 | 76.2 |
| 48 | 磨头 | 尚城花园 | 飞越物业 | 71.6 |
| 49 | 长江 | 锦江御园 | 玖利物业 | 68 |
| 50 | 东陈 | 东润花苑翠湖湾园 | 睿禧物业 | 67 |

附件4

“三基本”服务老小区考核得分表

| 序号 | 小区名称 | 服务单位 | 综合得分 | 序号 | 小区名称 | 服务单位 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武定苑 | 泰昊物业 | 93 | 22 | 颐园一区 | 花园社区 | 86.4 |
| 2 | 文定苑 | 泰昊物业 | 92.4 | 23 | 锦绣五、六区 | 通皋物业 | 86 |
| 3 | 仙鹤新村 | 正大物业 | 92.4 | 24 | 海北新村 | 城北社区 | 86 |
| 4 | 蒲行一二区 | 爱我家物业 | 90.4 | 25 | 花港新村 | 一品物业 | 85.6 |
| 5 | 陆桥苑 | 陆桥社区 | 90 | 26 | 蒲行苑三四五 | 爱我家物业 | 85.4 |
| 6 | 西皋新村 | 保靓物业 | 90 | 27 | 幸福新村 | 保靓物业 | 85 |
| 7 | 秀水一、二区 | 荣源物业 | 89.6 | 28 | 健康西村（含散居楼） | 一品物业 | 84.2 |
| 8 | 南景园 | 一品物业 | 89.6 | 29 | 百花苑一二区 | 一品物业 | 83.8 |
| 9 | 锦绣一二三区 | 通皋物业 | 89.4 | 30 | 靖海花园 | 一品物业 | 83.6 |
| 10 | 健康花苑 | 一品物业 | 89.2 | 31 | 皋南三、四组团 | 星球物业 | 82.8 |
| 11 | 绘园三区 | 正大物业 | 89.2 | 32 | 东皋六组团 | 永盛物业 | 82.6 |
| 12 | 春晖苑 | 正大物业 | 89.2 | 33 | 紫竹园（长海渔村） | 华顺物业 | 82.2 |
| 13 | 绘园一区 | 锋创物业 | 89 | 34 | 健康东村 | 华顺物业 | 82 |
| 14 | 海宁苑 | 一品物业 | 88.4 | 35 | 皋南五组团 | 华顺物业 | 81.8 |
| 15 | 集贤小区 | 保靓物业 | 88.4 | 36 | 绘园二区（包括绘园二区、建工综合楼207#、新北商城） | 锋创物业 | 81.2 |
| 16 | 皋南一、二组团 | 臻诚物业 | 88 | 37 | 惠隆苑 | 华顺物业 | 80.4 |
| 17 | 华夏紫竹园 | 华顺物业 | 87.8 | 38 | 东皋一至四组团 | 永盛物业 | 80 |
| 18 | 百岁苑 | 荣源物业 | 87 | 39 | 花苑一二三区 | 互成物业 | 79 |
| 19 | 宏济苑 | 一品物业 | 87 | 40 | 皋北新村一至三组团 | 庆余社区 | 78 |
| 20 | 秀水三区 | 荣源物业 | 86.8 | 41 | 交通工程队宿舍 | 一品物业 | 74.8 |
| 21 | 蒲行新村9-18# | 蒲行社区 | 86.6 |  |  |  |  |

附件5

安置房居住区考核得分表

| 序号 | 项目名称 | 物业公司 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如城街道 | 西城花园 | 91.8 |
| 2 | 如城街道 | 绿杨新村东区 | 90.48 |
| 3 | 如城街道 | 城西新村 | 89.84 |
| 4 | 如城街道 | 东郡丽水B、C区 | 89.64 |
| 5 | 如城街道 | 司马嘉苑 | 88.32 |
| 6 | 如城街道 | 和谐家园南区 | 88.12 |
| 7 | 如城街道 | 和谐家园北区 | 88.12 |
| 8 | 如城街道 | 东方花园安置区 | 87.48 |
| 9 | 如城街道 | 城市花园 | 87 |
| 10 | 如城街道 | 丰锦苑 | 86.8 |
| 11 | 如城街道 | 志颐花园1区 | 86.8 |
| 12 | 如城街道 | 纪庄小区 | 86.6 |
| 13 | 如城街道 | 宏坝A区 | 86.4 |
| 14 | 如城街道 | 学府西苑 | 86.4 |
| 15 | 城北街道 | 邓园新村 | 86.26 |
| 16 | 如城街道 | 中央花园（解放新村） | 86.2 |
| 17 | 城北街道 | 城北新村一组团 | 85.72 |
| 18 | 如城街道 | 紫光新村1、2期 | 85.6 |
| 19 | 如城街道 | 惠政A区 | 85.6 |
| 20 | 城北街道 | 滨河佳苑 | 84.78 |
| 21 | 如城街道 | 绿杨新村西区 | 83.92 |
| 22 | 如城街道 | 惠政B区（北） | 82 |
| 23 | 城北街道 | 城北西、东、北小区 | 80.02 |
| 24 | 城南街道 | 城南小区东区 | 78.6 |
| 25 | 城南街道 | 城南小区西区 | 74.4 |