如皋市城市综合管理委员会办公室文件

皋城委办发〔2022〕12号

关于如皋市2022年三季度“大物业”考核

及“双随机”检查情况的通报

各镇（区、街道），市各相关部门，各物业服务企业：

根据南通市房管局《关于开展全市物业服务行业“双随机”检查的通知》（通房发〔2017〕127号）、《如皋市物业管理暂行办法》（皋政规〔2010〕2号）、《如皋市住宅老小区安置房居住区实施基本物业服务考核管理办法》（皋政发〔2012〕122号）、《如皋市安置房居住区物业管理暂行办法》（皋政规〔2014〕3号）等文件的精神，2022年9月27日至10月11日，市城市综合管理委员会办公室从市城管局、如城街道、城北街道、城南街道、市物业服务行业协会抽调人员组成考核组，对全市范围内落实物业管理的商品房小区、如城和城南街道安置房居住区、“三基本”服务老小区进行了考核，考核组通过查阅资料、察看现场、征询意见、满意度测评等方式进行现场打分，结合属地平时考核成绩，以考核组现场打分占60%，属地平时考核成绩占40%的评分方式得出最终考核结果，考核情况将作为物业企业和项目经理信用得分、补贴奖励发放以及年终评先评优的重要依据，现将考核情况通报如下：

一、基本情况

本次考核主城区99个商品房物业小区、乡镇44个商品房物业小区、如城街道41个“三基本”物业服务老小区、如城和城南街道26个安置房居住区，从检查考核结果看，全市各小区在“文明典范城市”创建期间总体情况良好，卫生保洁和秩序管理落实常态长效，垃圾分类设施基本设置到位，物业公司日常台账资料趋于齐全，物业项目的日常管理水平进一步提升。翠湖苑、金色家园、上锦花园、御锦馨河城、惠蒲新世纪东区、天顺花苑的物业服务对其他物业服务项目起到了示范引领作用，武定苑、文定苑等为“三基本”物业服务老小区管理树立了典型，西城花园、东郡丽水BC区等安置房居住区的物业管理水平走在全市安置房小区的前列。

- 存在问题

- 虽然各类物业项目服务水平均有所提升，但仍然存在以下问题：

- （一）商品房小区

- 在如城街道商品房小区中，鸿悦华庭消防栓未巡查，五方通话无人接听，电瓶车充电棚无灭火器，机动车违规停放消防登高位，消防泵房未定期巡检、未维保，绿化带内多杂草；丰泽怡园弱电施工存在安全隐患，消防泵房巡查不及时，电动车乱停放，垃圾分类亭外有2个灰桶分类亭门的玻璃缺失7个月，电动车停车棚公益广告缺失、灭火器过期；世纪佳园消防巡查不及时，消防水带枪头缺失，档案室缺温湿计，有乱堆放、飞线充电现象；申港豪园配电箱暴露存在安全隐患，楼道违规停放非机动车，墙面网线杂乱，乱晾晒；金科世界城服务等级未公示公开，项目经理公示错误，监控室、楼道乱堆放，火警未能及时消除，灭火器过期，消防栓无巡查记录，档案室挡鼠板破损，楼道违规停放非机动车；汇金名邸物业办公室乱堆放乱，消防栓内无设备，五方通话无人接听；宝利广场项目经理未进行公示，无消防演练，6月以后无投诉回访记录，消防泵房管理不到位、水压低，消防登高位违规停车，消防控制室无消防设施系统图；华府御庭小区内有漂浮物，楼道、绿化带内乱停车，消防泵房巡查记录、公示人员不一致；丹桂园绿化缺失严重，机动车乱停放；盛泰名都无消防管理人员、项目经理公示，无服务等级公开公示，无巡查记录，地下室泵井存在安全隐患；文雅苑地面有漂浮物，消防栓门破损，绿化带内有杂草；元升朗园有违建，机动车乱停放；郁香郡有存量违建，电动车停车棚无管理规约、无灭火器；盛世华庭绿化带内有杂草，存在乱堆放，小区内有漂浮垃圾，垃圾桶满溢，建筑垃圾堆放无围挡，有在建违建；汇景名豪无项目经理公示、无服务等级公示，消防监控室值班记录不规范，非机动车乱停放，楼顶乱晾晒，楼顶过道门破损，电梯机房设备门破损存在安全隐患；中央景城消防控制室杂乱，绿化缺失；星雨华府消防栓配置不全，电动车停放乱，有漂浮垃圾；江中别居绿化缺失，流浪猫多，毁绿种菜；江中花园监控有损坏，交班记录台账缺失，有漂浮垃圾，绿化未及时修剪；文盛楼有漂浮垃圾，毁绿种菜；安定花园地下室被占用；水绘曦园有漂浮垃圾，挡鼠板不规范，电线私拉乱接；星悦府五方通话不畅通，挡鼠板缺失，毁绿种菜；君御豪庭消防栓配置不全；城建嘉园有漂浮垃圾，流浪猫多，水池缺失警示牌；丰华丽郡挡鼠板缺失，消控室杂物较多；万锦世嘉电动车乱停放，电箱私拉乱接，泵房缺挡鼠板、保养不到位；海宁鑫城五方通话不畅，消防栓配置不全，安全出口灯坏，临时垃圾房脏乱；金地城邦五方通话不畅。

- 在城南、城北街道商品房小区中，中南世纪城服务等级未公示，绿化带内乱晾晒，消防设备未维护；中南熙悦花园服务等级未公示，灭火器巡查记录仅至7月，装修垃圾乱堆放，绿化修剪不到位，对业主违法搭建行为制止不及时；龙湖丽园车辆乱停放，地面有漂浮物；龙游湖碧桂园楼道间乱堆放，消防泵房潮湿，有积水；龙游府未按要求设置垃圾桶；亿联广场台账资料不齐全，垃圾桶满溢、破损；御锦馨河城服务等级未公示，绿化带内有枯枝堆放，宠物粪便未及时清理；汇智苑电动自行车乱停放；万林名都城消控室无工作人员上岗证、无挡鼠板，垃圾分类设施不规范，绿化带裸露，单元门口有乱堆放、乱晾晒现象；西欧名邸楼道内乱堆放，小广告多；中央公园泵房有乱堆放现象，部分灭火器无压力；蓝湾景天泵房无挡鼠板且巡查不及时；北碧桂园消防微型站无检查卡片；明昊和府消防维保人员上墙上岗证破损，地下车库消火栓破损；嘉禾雅居消防联动系统故障，消控室无挡鼠板；新悦广场消火栓无检查卡片，巡查不及时；中交美庐城有漂浮垃圾；沪润星城楼道乱堆放，消控室无挡鼠板。

- 在乡镇商品房小区中，建成丽园消防泵房管线暴露、物业用房电箱线路暴露存在安全隐患，消防管未及时巡查保养，消防栓无巡检记录，消防控制室未正常使用，无人值班，保修无回访记录；金磨华庭更换物业无相关手续，现任物业未进行备案，项目经理未公示，服务项目标准未公示；龙栖湾电动车充电棚无消防设施、无安全提示，楼道停放非机动车，五方通话无人接听；金润玺景苑临时垃圾房无围挡，公示不全，资料室不规范；雉东花苑左岸洋房有漂浮垃圾，五方通话无人接听；东润花苑翠湖湾园消防栓配置不全，路灯破损多；东郊花园绿化缺失，毁绿种菜，台账资料混乱；江城国际服务等级未公示，电动自行车乱停放、飞线充电，垃圾桶盖子破损，绿化带内有垃圾；江风海韵外墙小面积剥落，垃圾桶破损，楼道小广告未及时清理，楼道停放电动自行车；未来海岸消防瘫痪，服务等级未公示，飞线充电，外墙有剥落未修复，乱晾晒，绿化带有大面积垃圾，道路有破损；豪天花苑服务等级未公示，电梯内小广告未清理，垃圾桶破损，电动自行车乱停放；金水苑垃圾桶未按要求设置，地下车库保洁不到位；森松花园地下车库入口玻璃损坏，电动自行车乱停放，部分灭火器已过期；天顺花苑未公示服务等级，道路有破损，垃圾桶未分类设置；锦江御园二次供水设备损坏，消火栓漏水，车棚前杂物堆放多，垃圾桶脏污，玻璃破损未维修，绿化带内杂草多；学府御园服务等级未公示，绿化带内漂浮物未及时清理；金水华庭乱晾晒，私拉电线；兴蒲华庭楼道乱堆放；惠蒲新世纪西区门岗内供电柜门破损；九龙溪畔飞线充电；福桂园保洁不到位，绿化带内有漂浮垃圾,垃圾桶无盖,楼道小广告较多、杂物乱堆放,小区有私拉乱接现象;濠园小区保洁不到位，绿化带内有漂浮垃圾，部分绿化缺失、枯死,垃圾桶无盖,个别消火栓玻璃破损,飞线充电,地下车库乱堆放,消防泵锈蚀未维护保养;明润华府值班室保洁不到位、乱堆放,小广告较多,垃圾桶无盖,楼道杂物乱堆放;外滩丽水湾绿化带内杂草丛生,乱晾晒,乱堆放,五方通话无人应答,消防通道车辆乱停放;金色如意华庭绿化带内有少许漂浮垃圾;美利臻樾馨园小区绿化树木需防治虫害;珺临雅居地下车库入口处乱晾晒,建筑垃圾临时堆放处设置不规范,车辆乱停放，乱堆放,五方通话不畅；景泰苑公示栏缺失工作人员照片且位置被遮挡，公共能耗费未公示，档案缺失严重，车棚门口乱堆放，灭火器位置不显著，五方通话接通后未能报出问题具体位置，设备房内标识错误；吉祥苑电梯井门未关、缺少标识，路面保洁不到位，消防栓巡查不及时，记录表上时间仍为2021年；御驾花苑垃圾桶摆放不规范，宣传栏破损，有乱晾晒和飞线充电现象。

（二）“三基本”物业服务老小区

- 共计检查如城街道、城北街道41个实施“三基本服务”老小区的服务情况，在文明城市创建期间，通过街道社区和物业公司的共同努力，2022年三季度比上季度检查情况大有改变。但部分老小区还是存在着绿化内乱晾晒、乱种植、路面保洁不到位、私拉乱接等现象，如百岁苑乱晾晒；皋南五组团绿化带内乱种植；绘园一区飞线充电；幸福新村绿化带内乱堆放和乱种植、部分楼道内乱堆放，垃圾桶旁脏乱；华夏紫竹园绿化带内乱种植、乱晾晒，有漂浮垃圾；海宁苑垃圾桶摆放无序，绿化带内乱晾晒、乱种植；西皋新村路面保洁不到位，存在漂浮垃圾；集贤小区僵尸车未及时清理，乱种植；蒲行新村9-18#路面保洁不到位；皋南一组团飞线充电、绿化带内乱种植、乱晾晒；紫竹园（长海渔村）乱堆放，垃圾桶盖子未盖，僵尸车未清理；蒲行苑三四五楼道内乱堆放；百花苑一二区绿化带内乱种植；健康花苑绿化带内有凹槽存在安全隐患；靖海花园楼栋内保洁不到位；宏济苑杂物乱堆放；锦绣二、六区多辆僵尸车未及时清理，六区无值守人员，公告栏破损，楼栋口车辆停放无序；健康西村（含散居楼）绿化带内乱堆放、乱种植，僵尸车未及时清理；海北新村绿化带内乱堆放，僵尸车未及时清理；皋北新村一至三组团窨井盖未盖好存在安全隐患，绿化带内乱种植，楼道内乱堆放，垃圾桶周边脏乱，僵尸车未清理；惠隆苑绿化带内乱堆放、乱种植、乱养殖宠物；绘园二区路面保洁不到位，垃圾桶未及时清洗；皋南三四组团绿化带内乱晾晒、乱种植现象严重，非机动车停放无序；东皋六组团西大门岗亭周边脏乱，私拉乱接；健康东村绿化带内乱堆放，杂草、僵尸车辆未及时清理；东皋一至六组团绿化带内有大量漂浮物，乱晾晒；花苑一二三区路面保洁不到位，杂草未及时清理，飞线充电，乱种植，乱堆放；交通工程队宿舍路面保洁不到位，乱种植。

- 我市安置房居住区卫生环境状况较上季度有所提升，但部分小区仍存在不容忽视的问题，如宏坝A区乱晾晒，绿化带内乱种植，楼道内乱堆放；学府西苑绿化带内乱种植，乱张贴小广告，飞线充电，车辆乱停放，监控不工作；东郡丽水BC区消防通道车辆乱停放，外墙面破损，个别灭火器巡查记录卡缺失，监控瘫痪；绿杨新村东区乱晾晒，楼道内车辆乱停放，飞线充电，地下车库入口处玻璃破损；绿杨新村西区值班室无人在岗，楼道内车辆乱停放，保洁不到位，杂草丛生，绿化未修剪，小区内乱晾晒、乱堆放；东方花园安置区乱堆放，保洁不到位，车辆乱停放消防登高处；和谐家园南区乱晾晒，飞线充电，外墙面剥落，建筑垃圾乱堆放，监控未正常工作，9号消防无水、消防地下管网渗漏；和谐家园北区绿化未修剪、杂草丛生，乱晾晒，乱堆放，车辆乱停放，外墙面剥落存在安全隐患，监控在改造中，消防压力小；紫光新村1、2期绿化内有漂浮垃圾，飞线充电，消防不工作；城西新村外墙剥落，楼道车辆乱停放，监控瘫痪，消防消控室无电源；丰锦苑绿化内保洁不到位、杂草丛生，乱种植，乱晾晒，监控室1处黑屏未有效工作；西城花园飞线充电，车辆乱停放，楼道乱堆放，安全出口标志不显示；司马嘉苑绿化带内杂草未清理，保洁不到位，乱堆放，车辆乱停放，乱晾晒，消防瘫痪、无压力；志颐花苑1区乱堆放，绿化未修剪，保洁不到位，车辆乱停放，乱晾晒，五方通话无人应答；城市花园绿化内有漂浮垃圾，乱堆放，车辆乱停放，个别消火栓无巡查记录卡；中央花园保洁不到位，乱晾晒，车辆压占绿化带，飞线充电较严重，楼道内杂物乱堆放较严重，五方通话无人应答；纪庄小区绿化未修剪，乱晾晒，杂物乱堆放，飞线充电，五方通话无人应答；惠政A区部分绿化枯死、缺失，乱堆放，车辆乱停放；惠政B区乱堆放较严重，绿化枯死较多、杂草较多，楼道内非机动车辆乱停放，消防通道车辆乱停放；城南小区东区保安室无人值守，车棚前大面积乱晾晒，消防栓被人为封锁，消防设备未维护，电梯内广告张贴多，电动自行车乱停放，飞线充电；城南小区西区电动自行车乱停放，飞线充电，绿化带内乱堆放，人才公寓多楼层灭火器过期未及时更换；邓园新村消控室无挡鼠板且脏乱。

- 整改要求

各物业服务企业要以严把物业管理五项关口为准绳，以深化和完善五项工作机制为抓手，以开展物业小区专项治理为载体，进一步规范物业服务行为，推进小区环境与物业服务整体水平提升。

- 1.强化安全生产管理，切实履行安全生产主体责任。各物业企业务必加强各项安全管理规定的宣传，督促业主履行消防安全义务，认真组织排查服务项目中的安全隐患，及时落实整改。各单位要加大对电动车私拉乱接充电、电动车进电梯危害性的宣传力度，组织物业管理人员集中巡查、清理整顿；加强对电梯的维护保养，按时进行年检，强化电梯困人救援演练；加强对泵房、消防设施的管理养护，常态化进行末端试水；要检查物业管理区域内户外广告设置、巡查楼顶太阳能热水器等，谨防高空坠物；要对影响生命通道畅通的乱堆放、乱停放行为，组织专门力量集中进行清理；要加强消防监控的值班和巡逻,重点保障电动自行车有序停放充电、电梯安全运行、管网线路完好、消防通道畅通、消防设施正常运转，及时掌握管理区域内的安全动态，确保物业管理区域内各项安全。

- 2.加强环境卫生整治，营造舒适生活环境。检查发现多数小区存在不同程度的乱堆放、乱晾晒、乱种植，各物业企业要严格按照物业服务合同的约定提供“质价相符”的服务，重视对保安、保洁的培训，提升物业工作人员素质，增强工作责任心，组织人员对各在管项目内存在的乱堆放、乱晾晒、乱种植等不文明行为进行集中清理，强化保洁工作，做到内部环境无卫生死角，外部环境整洁有序，为业主营造干净整洁的生活环境。

3.规范物业服务行为，完善各类管理台账。检查发现部分小区没有按照相关规定将公共部分收益单独列账，各物业企业要进一步规范物业服务行为，严格按照合同要求和收费等级标准落实物业服务。进一步强化物业从业人员服务意识、责任意识的教育和引导，及时解决业主合理诉求，不断提高业主满意度。物业服务企业应完善各类台账资料，推进小区物业服务内容、服务标准、收费项目、收费标准等相关信息公示公开，充分保障业主的知情权与监督权。对于未按规定公示信息或者公示失实信息的，市物业管理行政主管部门将联合市场监督管理部门开展执法检查。

4.加大违法建设管控力度，严格控制新增违法建设。各物业服务企业务必严格执行装修登记制度，加大对违法建设的巡查力度，做好装修巡查台账，及时指导业主和装修施工单位做好装饰装修垃圾分类袋装工作，巡查中一旦发现违章搭建行为立即制止，并第一时间上报给相关职能部门，配合做好后续的管控工作。对管控措施不力，导致违章搭建扩大造成严重后果的物业服务企业，市物业管理行政主管部门将依法严肃查处。

附件：1.如城街道商品房小区考核得分表

- 2.城北、城南街道商品房小区考核得分表

- 3.乡镇商品房小区考核得分表

4.“三基本”服务老小区考核得分表

5.安置房居住区考核得分表

如皋市城市综合管理委员会办公室

2022年11月17日

附件1

如城街道商品房小区考核得分表

| 序号 | 项目名称 | 物业公司 | 综合得分 | 序号 | 项目名称 | 物业公司 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翠湖苑 | 管家物业 | 94.4 | 37 | 城市广场 | 贤宇物业 | 85.2 |
| 2 | 金色家园 | 滨江物业 | 94.2 | 38 | 金鼎名城 | 星球物业 | 85 |
| 3 | 凌云新天地 | 管家物业 | 93.2 | 39 | 申港豪园 | 恒诺物业 | 84.8 |
| 4 | 文锦苑 | 管家物业 | 92 | 40 | 育贤花园 | 正大物业 | 84.6 |
| 5 | 水绘曦园 | 正大物业 | 91.8 | 41 | 育贤益品 | 正大物业 | 84.6 |
| 6 | 江中世纪城 | 管家物业 | 91.8 | 42 | 海宁鑫城 | 正大物业 | 84.6 |
| 7 | 金地城邦 | 星球物业 | 91.8 | 43 | 一品紫竹园 | 正大物业 | 84.6 |
| 8 | 艺景雅居 | 万科物业 | 91.4 | 44 | 浅水湾、东景豪庭 | 管家物业 | 84.2 |
| 9 | 银座花园 | 保华物业 | 91.2 | 45 | 丰华丽郡 | 亿升物业 | 84.2 |
| 10 | 星雨华府 | 雨润物业 | 90.4 | 46 | 翡翠城 | 佳城物业 | 84 |
| 11 | 悦隽花园 | 新城悦物业 | 90 | 47 | 约克小镇 | 环中物业 | 84 |
| 12 | 颐和樾园 | 碧桂园物业 | 89.6 | 48 | 金九华府 | 正大物业 | 84 |
| 13 | 颐和江山 | 碧桂园物业 | 89.6 | 49 | 育贤新苑 | 正大物业 | 84 |
| 14 | 丰泽怡园 | 正大物业 | 89.6 | 50 | 安定花园 | 星球物业 | 83.6 |
| 15 | 绿润名都 | 星球物业 | 89.2 | 51 | 汇金名邸 | 领航物业 | 83.4 |
| 16 | 江中花园 | 互成物业 | 89 | 52 | 华府御庭 | 通皋物业 | 83.4 |
| 17 | 宁荣新城 | 江园物业 | 89 | 53 | 文盛楼 | 守望物业 | 83.4 |
| 18 | 郁香郡 | 管家物业 | 89 | 54 | 龙游御境 | 佳城物业 | 83.2 |
| 19 | 城建嘉园 | 皋城物业 | 89 | 55 | 金科世界城 | 金科物业 | 82.6 |
| 20 | 九鼎东方花园 | 正大物业 | 88.8 | 56 | 中央景城 | 正大物业 | 82.2 |
| 21 | 御龙湾 | 金科物业 | 88.4 | 57 | 阳光花苑 | 瑞豪物业 | 82 |
| 22 | 瑞景华府 | 保华物业 | 88.2 | 58 | 江中别墅 | 互成物业 | 81.8 |
| 23 | 都市华庭 | 采林物业 | 88.2 | 59 | 学府雅居 | 守望物业 | 81.6 |
| 24 | 汇景名豪 | 星球物业 | 87.6 | 60 | 新都国际 | 顺航物业 | 81.6 |
| 25 | 华府名庭二期 | 星球物业 | 87.6 | 61 | 江建名人城 | 贤宇物业 | 81.6 |
| 26 | 文雅苑 | 保华物业 | 87 | 62 | 世纪佳园 | 正大物业 | 81.2 |
| 27 | 丰乐苑 | 鑫鹏物业 | 87 | 63 | 盛世华庭 | 正大物业 | 80.8 |
| 28 | 如歌花苑 | 正大物业 | 87 | 64 | 丹桂园 | 飞越物业 | 80.4 |
| 29 | 星河湾 | 福润物业 | 87 | 65 | 华府名庭 | 一鸣物业 | 80.4 |
| 30 | 宝利广场 | 星球物业 | 86.6 | 66 | 德润天誉（新） | 管家物业 | 78.8 |
| 31 | 元升朗园 | 保华物业 | 86.4 | 67 | 万锦世嘉 | 星球物业 | 76.8 |
| 32 | 荷兰小镇 | 管家物业 | 86.2 | 68 | 美伦堡 | 正大物业 | 76.8 |
| 33 | 金茂国际 | 正大物业 | 86 | 69 | 颐园新村 | 诚实物业 | 75.6 |
| 34 | 月星星悦府 | 威比物业 | 85.8 | 70 | 金汇公寓 | 德成物业 | 75.6 |
| 35 | 君御豪庭 | 星球物业 | 85.8 | 71 | 盛泰名都 | 守望物业 | 74.4 |
| 36 | 丽泽华庭 | 正大物业 | 85.4 |  |  |  |  |

附件2

城北、城南街道商品房小区考核得分表

| 序号 | 属地 | 小区名称 | 物业公司 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城北街道 | 上锦花园（新） | 保华物业 | 94.2 |
| 2 | 城南街道 | 御锦馨河城 | 荣新物业 | 93.6 |
| 3 | 城北街道 | 中央公园 | 郁金香物业 | 92.6 |
| 4 | 城北街道 | 碧桂园（城北街道） | 碧桂园物业 | 90 |
| 5 | 城北街道 | 沪润星城 | 保利物业 | 89.4 |
| 6 | 城南街道 | 龙游湖碧桂园 | 碧桂园物业 | 89.4 |
| 7 | 城南街道 | 汇智苑 | 管家物业 | 89.2 |
| 8 | 城北街道 | 万豪臻品 | 福州金三桥物业 | 88.8 |
| 9 | 城北街道 | 水绘绿源 | 新邦物业 | 88 |
| 10 | 城北街道 | 鑫品佳园 | 正大物业 | 87.6 |
| 11 | 城南街道 | 亿联广场 | 正大物业 | 87.4 |
| 12 | 城南街道 | 龙游府 | 润泽物业 | 86.8 |
| 13 | 城北街道 | 万林明都城 | 嘉宝物业 | 86 |
| 14 | 城北街道 | 天瑞绿洲 | 星球物业 | 85.4 |
| 15 | 城北街道 | 如意湾 | 社区托管 | 85 |
| 16 | 城北街道 | 嘉和雅居 | 星球物业 | 84.6 |
| 17 | 城北街道 | 新悦广场 | 采林物业 | 84.2 |
| 18 | 城北街道 | 中交美庐城 | 保华物业 | 84.2 |
| 19 | 城北街道 | 上海嘉苑 | 正大物业 | 83.8 |
| 20 | 城北街道 | 上海新城一二期 | 鸿阳物业 | 83.8 |
| 21 | 城北街道 | 蓝湾景天 | 蓝湾物业 | 83.4 |
| 22 | 城南街道 | 龙湖丽园 | 深圳特发物业 | 83.2 |
| 23 | 城北街道 | 明昊和府 | 汇和物业 | 80.8 |
| 24 | 城南街道 | 中南世纪城 | 中南物业 | 80.6 |
| 25 | 城北街道 | 西欧名邸 | 亨利物业 | 79 |
| 26 | 城南街道 | 中南熙悦花园 | 中南物业 | 75 |
| 27 | 城北街道 | 秀水庭 | 锦诚物业 | 74 |
| 28 | 城北街道 | 雍锦园东区 | 嘉宝物业 | 68.8 |

附件3

乡镇商品房小区考核得分表

| 序号 | 属地 | 小区名称 | 物业公司 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白蒲 | 惠蒲新世纪东区 | 正大物业 | 95.2 |
| 2 | 长江 | 天顺花苑 | 子木物业 | 93.6 |
| 3 | 九华 | 金色如意华庭 | 通博物业 | 92.8 |
| 4 | 白蒲 | 九龙湾 | 正大物业 | 92.2 |
| 5 | 白蒲 | 惠蒲新世纪 | 正大物业 | 92.0 |
| 6 | 白蒲 | 华盛名邸 | 正大物业 | 91.6 |
| 7 | 九华 | 美利臻樾馨园 | 润嘉物业 | 91.2 |
| 8 | 长江 | 金水苑 | 正大物业 | 91.2 |
| 9 | 吴窑 | 凯特港华尔登府邸 | 诚实物业 | 90.8 |
| 10 | 白蒲 | 九龙溪畔 | 正大物业 | 90.6 |
| 11 | 东陈 | 金润玺景苑 | 美伦堡物业 | 90.0 |
| 12 | 江安 | 滨江花苑 | 星球物业 | 90.0 |
| 13 | 长江 | 学府御园 | 鸿福物业 | 89.8 |
| 14 | 长江 | 江城国际 | 宜居物业 | 89.8 |
| 15 | 九华 | 外滩俪水湾 | 亨利物业 | 89.2 |
| 16 | 长江 | 金水华庭 | 鑫众物业 | 89.0 |
| 17 | 搬经 | 水景花苑 | 吉祥物业 | 89.0 |
| 18 | 九华 | 珺临雅居 | 滕日物业 | 88.8 |
| 19 | 九华 | 福桂园 | 亨利物业 | 88.2 |
| 20 | 九华 | 濠园小区 | 弘钜物业 | 87.6 |
| 21 | 长江 | 江风海韵 | 宏大物业 | 87.4 |
| 22 | 九华 | 明润华府 | 求实物业 | 87.2 |
| 23 | 东陈 | 雉东花苑左岸洋房 | 鸿福物业 | 87.2 |
| 24 | 搬经 | 凤凰城 | 天一物业 | 87.0 |
| 25 | 长江 | 森松花园 | 宏大物业 | 86.8 |
| 26 | 江安 | 益多花园 | 滨江物业 | 86.4 |
| 27 | 丁堰 | 润泽嘉园 | 泰达物业 | 86.2 |

乡镇商品房小区考核得分表

| 序号 | 属地 | 小区名称 | 物业公司 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 丁堰 | 玉兰雅居 | 德成物业 | 86.2 |
| 29 | 江安 | 苏沪佳苑 | 浦范物业 | 85.8 |
| 30 | 东陈 | 东润花苑翠湖湾园 | 睿禧物业 | 84.8 |
| 31 | 江安 | 滨江琦景 | 星球物业 | 84.4 |
| 32 | 东陈 | 东郊花园 | 领航物业 | 84.0 |
| 33 | 磨头 | 龙栖湾 | 凯龙物业 | 83.8 |
| 34 | 长江 | 豪天花苑 | 江园物业 | 83.8 |
| 35 | 下原 | 景泰苑 | 星球物业 | 83.4 |
| 36 | 白蒲 | 兴蒲华庭 | 佳宏物业 | 82.6 |
| 37 | 下原 | 御驾花苑 | 星球物业 | 82.4 |
| 38 | 下原 | 吉祥苑 | 星球物业 | 81.4 |
| 39 | 长江 | 锦江御园 | 玖利物业 | 81.4 |
| 40 | 磨头 | 建成丽园 | 乾成物业 | 80.0 |
| 41 | 石庄 | 鸿悦华庭 | 华诚物业 | 79.0 |
| 42 | 长江 | 未来海岸 | 世邦泰和物业 | 77.0 |
| 43 | 磨头 | 尚城花园 | 飞越物业 | 77.0 |
| 44 | 磨头 | 金磨华庭 | 诚实物业 | 76.0 |

附件4

“三基本”服务老小区考核得分表

| 序号 | 小区名称 | 服务单位 | 综合得分 | 序号 | 小区名称 | 服务单位 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武定苑 | 泰昊物业 | 93.2 | 22 | 紫竹园（长海渔村） | 华顺物业 | 84.2 |
| 2 | 文定苑 | 泰昊物业 | 92.6 | 23 | 蒲行苑三四五 | 爱我家物业 | 84.0 |
| 3 | 仙鹤新村 | 正大物业 | 91.4 | 24 | 幸福新村 | 保靓物业 | 83.6 |
| 4 | 秀水一二区 | 荣源物业 | 90.8 | 25 | 靖海花园 | 一品物业 | 83.4 |
| 5 | 春晖苑 | 正大物业 | 90.2 | 26 | 百花苑一二区 | 一品物业 | 83.2 |
| 6 | 南景园 | 一品物业 | 90.0 | 27 | 健康花苑 | 一品物业 | 83.0 |
| 7 | 绘园三区 | 正大物业 | 89.2 | 28 | 皋南一二组团 | 臻诚物业 | 82.6 |
| 8 | 秀水三区 | 荣源物业 | 88.8 | 29 | 宏济苑 | 一品物业 | 82.4 |
| 9 | 皋南五组团 | 华顺物业 | 88.6 | 30 | 锦绣五六区 | 通皋物业 | 82.0 |
| 10 | 锦绣一二三区 | 通皋物业 | 88.4 | 31 | 健康西村（含散居楼） | 一品物业 | 81.0 |
| 11 | 绘园一区 | 锋创物业 | 88.4 | 32 | 惠隆苑 | 华顺物业 | 80.8 |
| 12 | 颐园一区 | 花园社区 | 87.8 | 33 | 皋南三四组团 | 星球物业 | 79.0 |
| 13 | 海宁苑 | 一品物业 | 87.8 | 34 | 东皋六组团 | 永盛物业 | 78.4 |
| 14 | 百岁苑 | 荣源物业 | 87.4 | 35 | 健康东村 | 华顺物业 | 78.2 |
| 15 | 花港新村 | 一品物业 | 87.0 | 36 | 绘园二区（包括绘园二区、建工综合楼207#、新北商城） | 锋创物业 | 77.8 |
| 16 | 蒲行一二区 | 爱我家物业 | 87.0 | 37 | 海北新村 | 城北社区 | 77.0 |
| 17 | 华夏紫竹园 | 华顺物业 | 86.6 | 38 | 东皋一至四组团 | 永盛物业 | 77.0 |
| 18 | 陆桥苑 | 领航物业 | 86.6 | 39 | 皋北新村一至三组团 | 庆余社区 | 76.0 |
| 19 | 集贤小区 | 保靓物业 | 86.0 | 40 | 花苑一二三区 | 互成物业 | 76.0 |
| 20 | 蒲行新村9-18# | 蒲行社区 | 85.6 | 41 | 交通工程队宿舍 | 一品物业 | 74.8 |
| 21 | 西皋新村 | 保靓物业 | 84.6 |  |  |  |  |

附件5

安置房居住区考核得分表

| 序号 | 项目名称 | 物业公司 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西城花园 | 正大物业 | 91.4 |
| 2 | 东郡丽水B、C区 | 通城物业 | 90.2 |
| 3 | 城西新村 | 正大物业 | 89.7 |
| 4 | 绿杨新村东区 | 通城物业 | 89.7 |
| 5 | 志颐花园1区 | 星球物业 | 89.5 |
| 6 | 城北新村一组团 | 恒泰物业 | 89.4 |
| 7 | 滨河佳苑 | 新邦物业 | 89.4 |
| 8 | 城北西、东、北小区 | 臻诚物业 | 89.4 |
| 9 | 邓园新村 | 新邦物业 | 89.0 |
| 10 | 东方花园安置区 | 正大物业 | 88.5 |
| 11 | 城南小区西区 | 通皋物业 | 87.8 |
| 12 | 和谐家园南区 | 通城物业 | 87.8 |
| 13 | 司马嘉苑 | 通皋物业 | 87.3 |
| 14 | 宏坝A区 | 正大物业 | 86.6 |
| 15 | 学府西苑 | 正大物业 | 86.6 |
| 16 | 纪庄小区 | 通皋物业 | 86.2 |
| 17 | 紫光新村1、2期 | 通城物业 | 85.9 |
| 18 | 城市花园 | 贤宇物业 | 85.6 |
| 19 | 丰锦苑 | 正大物业 | 85.0 |
| 20 | 和谐家园北区 | 通城物业 | 84.8 |
| 21 | 惠政A区 | 飞越物业 | 83.8 |
| 22 | 中央花园（解放新村） | 通城物业 | 82.6 |
| 23 | 人才公寓 | 龙游湖物业 | 80.0 |
| 24 | 绿杨新村西区 | 正大物业 | 79.7 |
| 25 | 惠政B区（北） | 德成物业 | 79.6 |
| 26 | 城南小区东区 | 幸福物业 | 78.8 |